Zverejnenie zadania zákazky s hodnotami viac ako 1.000,- € bez DPH

podľa § 9 odst. 9 novely 95/2003 zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia asfaltového chodníka pozdĺž hlavnej cesty smerom do Uzovského Šalgova v obci Ražňany“

Špecifikácia predmetu zákazky: Trasa riešeného chodníka sa nachádza pozdĺž hlavnej cesty smerom do Uzovského Šalgova v obci Ražňany. Smerovo trasa chodníka kopíruje okraj jestvujúcej cesty. Pôvodný asfaltový chodník sa vybúra a nahradí novým zo zámkovej dlažby. Výškovo je chodník osadený 15 cm nad úroveň vozovky. Chodník je navrhnutý v šírke 2 m, pričom v stiesnených podmienkach je jeho šírka menšia a závislá od polohy osi chodníka vzhľadom na priľahlé oplotenie, resp. budovy.

Hodnota zákazky: 20.000,- € bez DPH

Identifikácia verejného obstarávateľa:   Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235

IČO: 00327689, č. ú.: 3542669001/5600,

tel. 051/4521214

Miesto: Obec Ražňany

Lehota dodania zákazky: do 31.12.2013